## Лист1
Расчет испытаний электроустановок
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | цена за единицу | стоимость с учетом НДС | НДС
1 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт. |  | 2000 | 0 | 0
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. |  | 2000 | 0 | 0
3 | Протяжка болтовых соединений заземлений | ТП |  | 1000 | 0 | 0
4 | Протяжка шин РУ-6-10кВ. | ТП |  | 1000 | 0 | 0
5 | Протяжка ошиновки трансформатора | шт. |  | 1000 | 0 | 0
6 | Испытания повышенным напряжением изоляции СШ РУ-6-10кВ. | шт. |  | 5000 | 0 | 0
7 | Испытание повышенным напряжением изоляции обмоток трансформатора | шт. |  | 6000 | 0 | 0
8 | Испытание повышенным напряжением кабельных линий 6-10кВ. | шт. |  | 6000 | 0 | 0
9 | Испытание изоляции электрооборудования ячеек РУ-0,4кВ. | шт. |  | 3000 | 0 | 0
10 | Испытание электрооборудования ячеек РУ-6-10кВ. | шт. |  | 5000 | 0 | 0
11 | Измерение сопротивления изоляции | шт. |  | 3000 | 0 | 0
12 | Измерение сопротивления постоянному току | шт. |  | 3000 | 0 | 0
13 | Поиск места повреждений на КЛ-0,4-6-10-35кВ. | шт. |  | 15000 | 0 | 0
14 | Определение трассы прокладки КЛ-0,4-6-10кВ. | шт. |  | 4000 | 0 | 0
15 | Измерение длины КЛ | шт. |  | 2000 | 0 | 0
16 | Фазировка трансформаторов, КЛ и ВЛ | шт. |  | 3000 | 0 | 0
17 | Проверка систем молниезащиты | шт. |  | 2000 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 0